深圳市罗湖区人民医院

招标文件

项目编号：LHYY-GC-2017044

深圳市罗湖区人民医院2017年招标公告155

项目名称：罗湖医院集团清水河社康中心儿童保健区铺地板胶项目

深圳市罗湖区人民医院

2017年12月

目   录

一、招标公告

（见罗湖区人民医院网站（http://www.szlhyy.com.cn/）

二、投标人须知

三、投标人资格及相关要求

四、投标人必须提交的资料

五、投标承诺书

六、项目方案及技术要求

- 二、投标人须知

1、项目概况：

1.1、项目名称：罗湖医院集团清水河社康中心儿童保健区铺地板胶项目

1.2、项目概况及地点：

本项目位于清水河社康中心，为提升清水河社康中心整体形象，拟对儿童保健区地面铺设PVC地板胶，铺设面积426平方米。

1.3、项目编号：LHYY-GC-2017044

1.4、项目性质：工程类

1.5、项目预算：不得超过8.96万元

1.6、项目承包方式：专业承包

1.7、报价格式：固定总价，投标人自主报价，中标后不予调整

- 1.8、项目工期：20天

2、投标人投标文件的编制要求：

投标文件份数： 贰 份，装订成册，密封提交（封面标明两个联系人及联系方式）。

3、评审方法：

本次评标方法为现场开标，标书资料经招标小组审核通过后，以最低价为中标单位。

4 无效标与废标：

出现下列情况之一时，招标小组有权宣布为无效标：

(1) 未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
    (2)未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖骑缝章的；
    (3) 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
    (4)投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件或提供虚假文件；
    (5)投标文件原件现场备查，没带原件的。
    出现下列情况之一时，评委小组有权宣布废标，并将理由通知所有投标人：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（2）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的；
（4）评委小组评审后一致认定应予废标的。

5 投标有效期：

谈判后20天

6 递交文件时须出示：

①投标人授权代表需携带有效身份证件原件、法人授权委托书（若法人代表须携带本人身份证原件、企业营业执照复印件）

7 招标文件的获取方法：

投标人可直接从罗湖区人民医院网站（http://www.szlhyy.com.cn/）内下载招标文件。

8 质疑及答疑：

①潜在投标人对于本项目本文件有疑问的，应当在投标截止时间2日前提出，否则视同全部接受。

②投标人自行到现场勘查，因未勘察现场造成成本计算错误的投标人自行承担责任。具体可联系林工：13714316229

③本文件由罗湖医院物流与配送科负责解析。

9 投标文件递交地点：

深圳市罗湖区湖贝路1030号(老区委）六楼615室。

投标截止时间：2017年12 月12日17：00时

开 标 地 点：深圳市罗湖区湖贝路1030号(老区委）六楼会议室

开标时间： 电话另行通知

投标文件接收人：陈工

联系电话：0755-25901374/13760269739

10 投标保证金：

本项目投标人不用提交保证金。

11 付款方式：

工程完工并验收合格后，支付合同金额95%，留5%质保金待质保期满后支付。

12 材料要求：

①中标人自行采购的材料应满足规范要求的质量等级以及本项目提供的规格型号要求，并须按有关技术规范要求对材料质量进行检验。中标人选定的材料供应厂家和价格须经招标人认可。如招标人对某种或某些材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，中标人必须服从该要求。若该材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由中标人自负。

②因中标人自行采购的材料质量引起的工程质量问题由中标人承担所造成的一切损失。

13 合同签订：

中标单位经罗湖人民医院网上公示3天无质疑后，与招标单位签订合同。

- 三、投标人资格及相关要求

1、经国家工商行政管理机关注册的企业法人；
2、具有施工成果案例，须提供1个以上（含）医院或社康中心施工案例（提供合同复印件，加盖公章）；
3、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力；
4、PVC地板胶必须为进口材料，须提供进口材料证明文件及材料检测报表。
5、提供最少2个花色大样，尺寸不小于300*300mm；同时提供投标品牌投标系列的所有花色标准小样串，用作评标及封样；样块必须清楚的表明样块品牌、品名（型号）、产地、制作商、投标人名称等。投标人所提供的样块不管投标是否中标，招标人均不予退还。中标人的样块进行封存，作为中标产品进场、验收对比的依据。

- 四、投标人必须提交的资料

按以下顺序装订投标文件
1、投标文件目录
2、法人授权书原件；
3、投标承诺书；
4、经年检合格且有效的营业执照（复印件加盖公章）；
5、一个以上（含）医院或社康中心施工案例（提供合同复印件，加盖公章）；
6、进口材料证明文件及材料检测报告；

7、最少2个花色大样。
上述资料应该是最新、有效、清晰的；复印件应与原件一致，并在复印件加盖投标人公章，所有证件原件现场备查。

五、投 标 承 诺 书

致深圳市罗湖医院集团：

根据贵方“    ”的招标公告，正式授权   （姓名）代表投标人参加该项目的投标活动。我方已详细审查全部招标文件和有关附件，据此我方郑重声明以下诸点，并对之负相应的法律责任。兹宣布同意如下：
1、按招标文件规定提供的投标报价为       。
2、我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的内容提供服务。
3、我方已详细审核全部招标文件，我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
4、我方同意从报价前在招标文件中规定的招标日期起遵循本投标书，并在投标有效期之内均具有约束力。
5、如果在招标后规定的有效期内撤回报价，我方愿意赔偿由此给采购人造成的相关一切损失。
6、我方同意向贵方提供贵方可能另外要求的与其投标有关的任何证据或资料。
                                             投标单位：

（公章）

日 期：

六、项目方案及技术要求

（一）技术要求

1、设计其它要求：

投标人必须在满足  罗湖医院集团清水河社康中心儿童保健区铺地板胶项目  施工图及设计技术标准的前提下，尚需根据以下要求,充分考虑到在设计时所有的技术性问题，对图纸进行深化,以确保PVC地板工程按招标文件要求顺利实施。中标后供货人必须到工地现场再次复核建筑物中与PVC地板铺设有关区域的实际尺寸，并由此进行深化设计，其设计详图必须包括平面排列图、各收头处节点详图等如下内容。

1）PVC地板深化设计要求（包括建筑构造及各类收头等）：应以书面形式提供对以下要求的详细处理方案说明，并提交设计师审核批准。

（1）详细平面排列图

（2）结构伸缩缝处理

（3）水泥地面分格缝处理

（4）防潮措施及接口边防潮处理

（5）与其他装饰面（如石材、地砖等）的收头处理

（6）与各墙面的收头处理

（7）与突出地面构筑物如柱、门、隔断、栏杆、柜台等及设备边的收头处理

（8）与地面信息盒、地插座连接处的收头处理

（9）未铺装货物的预留位置处理

（10）其他情况的处理

2）PVC地板的安全要求

PVC地板的防火设计应符合《建筑设计防火规范》GB50016及《建筑内部装修设计防火规范》GB50222。投标人所提供的产品应具有国家防火建筑材料质量监督检验中心颁发的检验合格报告，该产品燃烧性能应达到GB 8624-2006标准的Bfl-s1,t0（铺地材料）标准要求。

3）性能要求

PVC地板的各项性能如外观、结构、耐磨性能、硬度性能、尺寸稳定性能、防潮性能等性能应达到并不限于下列要求：

（1）PVC地板设计颜色 ；

（2）PVC地板应为同质透心单层结构。

（3）环保低碳型PVC地板，满足低碳环保建筑要求的室内空气质量要求。有害物质含量（如铅、镉和挥发物）及产烟量分别满足GB/T 18586和GB/T 11785标准要求。

（4）主要技术指标

PVC同质透心卷材技术要求:

材料供应人对所采用的材抖必须做出详细、如实的性能介绍并提供相关的检测报告复印件（原件备查）。主要技术规格及型号如下表：

技术参数要求表

| 序号 | 性能要求 | 采用标准 | 度量单位 | 基本要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 产品厚度 | EN428：1993 | mm | +0.13 -0.05 |
| 2 | 耐磨等级 | EN649 | 级 | T级 |
| 3 | 耐磨值 | EN660-2:1999 | mm3 | 1.5 |
| 4 | 每平方米总重量 | EN430 | g/㎡ | ≤2850 |
| 5 | 残余凹陷 | GB/T4085-2005 | mm | ≤0.02 |
| 6 | 色牢度 | GB/T4085-2005 | 级 | ≥6 |
| 7 | 纵横向加热尺寸变化率 | GB/T4085-2005 | % | ≤0.4 |
| 8 | 加热翘曲 | GB/T4085-2005 | mm | ≤0.5 |
| 9 | 防滑性能 | DN51130/2010 |  | R9 |
| 10 | 抗菌性能 | QB/T2591-2003 |  | 达到规范要求 |
| 11 | 防火性能 | GB/T8624-2012 |  | 不低于B1级 |
| 12 | 耐污性 | EN423：2001 | 级 | 0 |
| 13 | 有害物质限量 |  |  |  |
| 13.1 | 氯乙烯单体 | GB18586-2001 | mg/kg | ≤5 |
| 13.2 | 可溶性铅 | GB18586-2001 | mg/㎡ | ≤20 |
| 13.3 | 可溶性镉 | GB18586-2001 | mg/㎡ | ≤20 |
| 13.4 | 挥发物的限量 | GB18586-2001 | g/㎡ | ≤10 |
| 13.5 | 28天后TVOC排放量 | ISO16000-6 | μg/m³ | ≤20 |

注：①、为统一检测标准，上述表中技术参数检测要求如下：防火性能要求提供国家建筑材料检测中提供的检测报告，其余性能检测要求提供SGS检测报告。国外的工厂可提供国外的SGS检测报告，国内工厂必须提供国内的SGS检测报告。如检测报告为外文的，必需有中文书面翻译。所提供的检测报告必须满足上述全部技术指标。

②、耐污性包括但不限于下述试剂：氢氧化钠、过氧化氢、草酸、次氧化钠、乙醇、肥皂。

③、上表中未要求的其他技术指标均应满足国家规范要求。

4）辅材要求

施工所用辅料自流平、粘合剂、界面剂等要求为德国优成、汉高品牌或同等品牌。

（1）、自流平水泥必须是国际、国内一流产品，取得国内相关检测报告及认证。

（2）粘合剂材料

粘合剂应符合现行国家标准--《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325的规定，以及GB18583-2001《室内装饰装修材料—胶粘结剂中的有害物质限量》规定的限量指标。其产品应按基层材料和面层材料使用的相容性要求，通过实验确定。

·粘合剂材料类型为反应型双组份聚氨酯粘合剂。

·在使用粘合剂时，需严格遵守材料制造商关于PVC地板使用及接缝尺寸限制的书面说明。

·所有混合的粘合剂不得现场配制。

·粘合剂必须经过权威的检测机构的测试检验，证实符合设计要求才能使用。

（3）自流平材料

自流平材质为水凝硬性无机复合材料，须符合DIN18354标准，铺设施工时自流平的厚度不得少于5mm。

（4）界面处理剂

在自流平浇筑前，供货人须在细石混凝土找平层上均匀涂抹界面处理剂。

（二）PVC地板施工技术要求

1、一般规定

供货方应对PVC地板的施工准确性负责, 须在施工前对设计施工图进行核对,并对已建建筑结构进行复测,确定建筑结构制造和施工所产生的误差值,按实测结果调整PVC地板排列方案并经建筑师同意后,方可铺设施工。

PVC地板单元完成铺设后应立即进行PVC地板表面的保护措施，以防受到污染或损坏。

2、PVC地板的铺设施工

（1）施工界面

项目现场为瓷砖地面，供货方应负责对瓷砖地面以上所有工作内容，直至PVC地板铺设完毕。其中至少包括界面处理剂施工、自流平层施工及PVC地板粘贴等工作。

（2）施工质量要求

PVC地板的铺设施工要求表面平整，结合严密，接缝平直，固定牢固，无翘边、不空鼓。

（3）施工测量要求

PVC地板分格轴线的测量应与主体轴线的测量同时进行，对于主体土建结构的误差，应及时对铺设工作做相应调整，确保加工制作的PVC地板符合图纸设计中对PVC地面模数安排的要求。

（4）基层处理要求

①、在自流平浇注前，供货人须在瓷砖地面上均匀涂抹界面处理剂。

②、在经界面处理剂处理后的瓷砖地面上采用自流平层处理，必须确保平整光滑。

③、地板铺设前应将自流平层表面尘土和污物擦拭干净。

（5）铺设施工要求

①、粘贴前将PVC地板按招标图中所示铺设情况预先排满铺设区域，包括踢脚线、墙边、门边、管道处应裁切完毕。

②、PVC地板在铺设的过程中，所有的PVC地板背面的箭头记号的方向必须为同一方向。

③、粘合剂涂好后应立即进行地板铺帖，并及时清除表面残留的粘合剂。

④、PVC地板的清洁工作应在粘合剂干透后按工艺要求及时进行。

（6）PVC地板的保护和清洁

①、供货人应制定PVC地板现场保护措施，负责进行产品保护工作，不得使其发生碰撞变色、污染等现象，施工中PVC地板及其表面的粘附物应及时清除，直至PVC地板工程交付使用，在此期间由于供货人保管不善引起损坏或污染，应由供货人负责并予以无条件更换。

②、PVC地板工程铺设完成后，应制定清扫方案提交采购人审核，并将PVC地板表面擦拭干净。

③、清洗PVC地板应采用中性清洁剂，并进行腐蚀性检验后方可使用。中性清洁剂清洁后应及时用清水冲洗干净。

（7）工程验收

相关验收标准：GB50209-2002，GB50325，设计要求、招标文件要求、相关规范规定等