**罗湖区人民医院技术需求**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 手术器械包 | **国别** | 进口 | | | **合计金额** | 41.5 |
| **项目需求** | | | | | | | |
| **序号** | **项目** | **单价** | | **数量** | **总价** | **备注** | |
| 1 | 支撑喉镜手术器械包 | 28 | | 1 | 28 | 耳鼻喉科 | |
| 2 | 鼻窦手术器械包 | 13.5 | | 1 | 13.5 | 耳鼻喉科 | |
| **合计** | | | | 2 | 41.5 |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、支撑喉镜手术器械包技术需求 | | | |
| **序号** | **货物名称** | **参数** | **数量** |
| **1** | 支撑器 | 支撑器，连接胸托，杆34cm | 1把 |
| **2** | 支撑喉镜 | L=172mm，4号，a/b/c：27/15/14.5 | 1把 |
| **3** | 支撑喉镜 | L=172mm，5号，a/b/c：29/19/16 | 1把 |
| **4** | 支撑喉镜 | L=182mm，6号，a/b/c：26/17/13×19 | 1把 |
| **5** | 支撑喉镜 | L=222mm，7号，a/b/c：26/17/13×19 | 1把 |
| **6** | 开口器 | 标准型，左开口 | 1把 |
| **7** | 开口器 | 标准型，右开口 | 1把 |
| **8** | 开口器 | 用于儿童，右开口 | 1把 |
| **9** | 压舌板 | #3，24×75mm | 1把 |
| **10** | 压舌板 | #4，25×90mm | 1把 |
| **11** | 压舌板 | #5，26×110mm | 1把 |
| **12** | 杯状咬切钳 | 切口Ø2mm，上翘 L：23㎝，渐细工作杆Ø2.0-3.0㎜ | 1把 |
| **13** | 杯状咬切钳 | 切口Ø4mm，直型 L：23㎝，渐细工作杆Ø2.0-3.0㎜ | 1把 |
| **14** | 抓钳 | 直型 L：24㎝，工作杆Ø2.0㎜ | 1把 |
| **15** | 杯状咬切钳 | 直型 L：24㎝，工作杆Ø2.0㎜ | 1把 |
| **16** | 杯状咬切钳 | 上翘 L：24㎝，工作杆Ø2.0㎜ | 1把 |
| **17** | 杯状咬切钳 | 右弯 L：24㎝，工作杆Ø2.0㎜ | 1把 |
| **18** | 杯状咬切钳 | 切口Ø4mm，右弯 L：23㎝，渐细工作杆Ø2.0-3.0㎜ | 1把 |
| **19** | 杯状咬切钳 | 切口Ø4mm，左弯 L：23㎝，渐细工作杆Ø2.0-3.0㎜ | 1把 |
| **20** | 匙状钳 | 椭圆匙 直型 L：23㎝，渐细工作杆Ø2.0-3.0㎜ | 1把 |
| **21** | 匙状钳 | 椭圆匙 直型 L：24㎝，渐细工作杆Ø2.0-3.0㎜ | 1把 |
| **22** | 抓钳 | 带锯齿 中间镂空型 L：25㎝ | 1把 |
| **23** | 抓钳 | 带锯齿 L：25㎝ | 1把 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 二、鼻窦手术器械包 技术需求 | | | |
| **序号** | **货物名称** | **参数** | **数量** |
| 1 | 鼻窥钳 | 长15cm，#3 | 1把 |
| 2 | 鼻窥钳 | 长13cm，#2 | 1把 |
| 3 | 鼻窥钳 | 长6.5cm，#3 | 1把 |
| 4 | 鼻钳 | 长19cm，#2 枪状 圆形钳口 | 1把 |
| 5 | 鼻钳 | 长19cm，#2 枪状 椭圆形钳口 | 1把 |
| 6 | 鼻中隔咬骨钳 | 长19cm，双关节，椭圆匙 | 1把 |
| 7 | 粘膜钳 | 工作长度13cm，2mm，上翘90°，前后开口 | 1把 |
| 8 | 粘膜钳 | 工作长度13cm，2mm，上翘90°，左右开口 | 1把 |
| 9 | 粘膜钳 | 工作长度13cm，4mm，上翘110°，前后开口 | 1把 |
| 10 | 粘膜钳 | 工作长度13cm，4mm，上翘110°，左右开口 | 1把 |
| 11 | 额窦钳 | 长16cm，Ø3.5mm，直型，带Luer-Lock接口 | 1把 |
| 12 | 剥离子 | 长17cm，头宽3mm，钝型 | 1把 |
| 13 | 剥离子 | 长18cm，头宽8mm，锐利 | 1把 |
| 14 | 吸引管 | 长15cm，Ø3mm 微弯，带吸引控制，带Luer接口 | 1把 |
| 15 | 吸引管 | 长15cm，Ø3.1mm 微弯，带Luer-Lock接口 | 1把 |
| 16 | 吸引管 | 长15cm，Ø2.5mm 弯头，带Luer-Lock接口 | 1把 |
| 17 | 吸引管 | 长15cm，Ø3mm 弯90°，带Record接口 | 1把 |
| 18 | 吸引管 | 长15cm，Ø3mm 弯90°，椭圆形，带Luer接口 | 1把 |

注：厂家免费维保2年以上