## 电动大容量移液器
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 电动大容量移液器 | 国别 | * | 申报科室 | 医学检验中心 | 数量 | 20 | 参考报价 | 0.4 | 合计金额 | 8
1.设备用途：移液
2.技术要求：
1 移液管和固定移液管：0.1－100 ml
2 要求重量轻，操作舒适，无疲劳；
3 具有新型按钮设计功能，单指轻松吸液和放液、设定吸液速度；
4 吸液速度快：≤25 ml/5秒；
5 一次充电工作：≤7小时；
6 移液器的适配器和过滤托架可高压灭菌；
7 基本配置：主机充电器1套，0.45 μm滤膜 2片，壁挂式支架 1个。