## 普通PCR仪2
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
设备名称 | 普通PCR仪 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 2
一、技术要求
*1.采用96孔0.2ml样品基座，可使用96孔反应板和0.2ml反应单管或八联管。
2.大屏幕液晶显示屏，PCR编程简单直观。
3.采用热盖，防止蒸发，操作时无须加石蜡油。
4.可计算不同样品的实际样品温度，实时控制，确保PCR结果的可靠性。
5.软件容量大，可储存100个完整的PCR方法，并可以用用户名和方法名储存。
6.机器内置Tm计算软件，可根据输入的序列自动计算Tm值。
7.自动断电保护，恢复供电后可根据用户要求自动执行未完成循环。
8.温度范围：4.0—99℃, 扩增结果可自动4℃保存过夜。
*9.升降温速度：最大升降温速率≥2.7℃/S；样品平均升级温速率≥1℃/秒。
10.温度准确性：95℃ 时<±0.4℃。
11.热盖：维持105℃，满足无油操作PCR扩增。
*12.通风设计：必须前后通风设计，同排放置的机器间不会相互干扰影响散热。
13．重现性：达到设定温度的时间误差小于5秒。
二、服务要求
提供三年保修。