## 单道可调量程移液器1
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 单道可调量程移液器1 | 国别 | * | 申报科室 | 医学检验中心 | 数量 | 60 | 参考报价 | 0.18 | 合计金额 | 10.8
1.设备用途：移液
2.技术要求：
1 要求采用Perfect Piston™系统的高科技材质，重量轻，坚固耐用，耐高温抗腐蚀；
2 可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全；
3 要求显著减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损（RSI）；
4 具有伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性；
5 具有四位数字放大体积显示功能，位置合理，便于移液时观察；
6 具有密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛；
7 单道移液器具有单独通道设计功能，确保移液精准性，节省维修成本；
8 量程：0.1-2.5ul。