## 倒置显微镜
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 倒置显微镜 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 5 | 参考报价 | 8.5 | 合计金额 | 42.5
一、技术要求
▲1、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准≤45mm，V型光路，保证最大的光学效率
2、调焦机构：调焦行程量≥8.8mm, 粗调行程每一圈为≥37mm，微调行程每一圈为≤0.2mm, ，设有上限停止功能；配有通用样品夹
▲3、照明系统：长寿命卤素灯或LED冷光源透射光照明
4、聚光镜：可拆装的超长工作距离聚光镜，数值孔径0.3，工作距离≥40mm，最大≥110mm
▲5、增强反差型，专业非预调中相差物镜：4 (5)x (N.A. ≥0.01)、10x(N.A≥0.2，)、20x(N.A≥0.35)、40x(N.A ≥0.55)
6、 载物台：高硬度陶瓷表面载物台，备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮
▲7、观察镜筒：屈光度可调，高级三目观察筒分光比可调节≥三档，视场数最大≥20，分光比为双目/摄像：50%/50%
8、目镜：10X
▲9、相差装置：专业相差装置,非预调中型相差用滑座4X、10X、20X、40X, 10X、20X配置专业相差环, 40X配置独立专业相差环
10、卓越品质：原装进口,光学元件采用无铅玻璃，环保设计，所有光学部件都做了防霉处理，所以能确保获得持续清晰的图像，并延长显微镜的使用寿命，即使在湿热的环境中工作也不受影响
▲11、扩展性能：≥100W荧光装置,荧光装置、浮雕相称装置恒温板、显微操作器、数码成像装置等
3.配置要求
1.1 显微镜主机 1套
1.2 物镜4X(5X)、10X、20X、40X 1套
1.3 卤素灯泡6V30W 2个
二、服务要求
提供三年保修。