深圳市罗湖集团六大中心医疗设备技术参数

单位：万元

| 设备名称 | 儿童急诊超声/超声出血诊断模型 | 国别 | 进口 | 申报科室 | 临床培训中心 | 数量 | 1 | 参考报价 | 28 | 合计金额 | 28 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术参数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.创新式设计，可使用超声仪器检查针对存在游离腹腔或心包液的创伤患者，模拟大量血胸，腹腔内出血或心包填塞的超声检查。本模型不但适用于初学者训练，还可用于专家演示。 2.提供模拟训练重点评估超声创伤； 3.培训项目：在肝，脾周出血，骨盆和心包区。急性患儿内部心包出血，双侧室以及腹腔内肝，脾和膀胱出血； 4.包括病理学超声检查，包括胆囊炎，主动脉瘤，结肠病变等。 注：本项目不须医疗器械注册证 售后条件要求如下： 1、质保期：自货物验收合格之日起至少2年。 2、安装调试和培训：供应商负责将货物送至医院指定地点，到货后，厂家需在接到用户通知后10个工作日内进行安装调试；提供用户管理人员的现场操作使用及基本维护的免费培训（时间不少于5个工作日），使受训人员了解货物的工作原理、操作规程、以及维护、保养方法。 3、验收：按供货方合格证书技术资料中的精度、质量要求和双方签订的合同技术附件所规定的条款进行验收。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |