## 磁力加热搅拌器
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 生物学显微镜 | 国别 | * | 申报科室 | 医学检验中心 | 数量 | 6 | 参考报价 | 1.4 | 合计金额 | 8.4
1.设备用途：用于形态学观察
2.技术要求
1.光学参数：要求观察头双目观察筒，镜筒倾角为30°，瞳间距48-75mm，
2.眼点调整：377.8-427.7mm;
3目镜视场数:F.N.20（防霉处理）
4.物镜平场消色差4×N.A.0.1，W.D.27.8mm10×N.A.0.25 W.D.8.0mm,40×N.A.0.65 W.D.0.6mm100×N.A.1.25 W.D.0.13mm；
5具有调焦载物台垂直运动功能，
6粗调行程:每一圈为15mm，
7微调最小距离：≥2.5微米
8聚光镜:要求阿贝聚光镜，
9数值孔径1.25（浸油式），内装式孔径光阑
10粗调范围：48-75mm, 0.5W LED，
11照明系统:要求内置在透射照明系统，柯勒照明;
12其他参数：具有换镜转盘功能：固定4孔物镜转盘
13.光学系统：要求UIS2光学系统（无限远校正系统）;
14载物台:钢丝传动，活动范围为X轴向76mm×Y轴向30mm
15具有单片标本夹;
16产品重量：≤5.9Kg。
17提供年度免费维护至少3年。