## 电热恒温水浴槽
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 |  | 厌氧培养箱 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 医学检验中心 | 数量 | 2 | 参考报价 | 5 | 合计金额 | 10
1.设备用途：厌氧菌培养 。
2.技术要求
1 | 具有温控采用微电脑控制（带定时）反映箱内实际温度，有限温保护
2 | 要求箱内有紫外线杀菌灯，气体经过滤后进入箱内，避免细菌污染
3 | 具有气路装置，可调节流量，输入各种所需气体
4 | 要求气路开关采用轻触式开关控制电磁阀
5 | 要求培养箱双门加宽设计
6 | 要求操作室内有除氧催化器
7 | 取样室形成厌氧状态时间：＜5分钟
8 | 要求操作室形成厌氧时间：＜1小时
9 | 厌氧环境维持时间 操作室在停止补充微量混合气体的情况下，＞12小时
10 | 要求培养室使用温控范围： 室温+3℃-60℃
11 | 要求培养室温度波动： ±0.3℃
12 | 要求培养室温度均匀性： ±1℃
13 | 电源/功率： 220V,50HZ/600W
14 | 培养室内尺寸：≥30×19×29
15 | 培养室内尺寸：≥30×19×29
16 | 操作室尺寸：≥80×65×65