## 制冰机
深圳市罗湖区人民医院设备技术参数
单位：万元
设备名称 | 制冰机 | 国别 | 国产 | 申报科室 | 众循精准医学研究院 | 数量 | 2 | 参考报价 | 2.8 | 合计金额 | 5.6
一、技术要求
1.采用世界名牌压缩机，制冷效果好。
2.纯铜冰桶,不锈钢冰刀,安全可靠。
3.微电脑自动控制系统,安全、稳定。
▲4.双螺旋挤压制冰方式, 所制冰形为不定形颗粒状冰,能渗入较窄空间,迅速冷却,冰浴效果好。
5.有冰满显示,缺水显示,制冷剂缺少显示，故障警告显示等保护性停机功能。
6.电源开关和功能指示灯置于机器前部，便于操作。
7.主要零部件，如分水管和水槽的拆卸，不需任何工具，方便维修、清洗。
8.创新的拉门式设计，方便维护，省时、省力。
9.不锈钢外外壳饰以银灰色ABS工程塑料，造型幽雅、经久耐用。
▲10. 日产冰量（Kg/24h）≥ 85KG
11. 储冰量:20KG
12. 冰 形: 不规则的微小颗粒状冰
13. 外型尺寸(cm): 548×615×883"
二、服务要求
提供三年保修。