**罗湖区人民医院 技术需求**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | 妇科腔镜器械包 | **国别** | 进口 | **合计金额** | 44 |
| **项目需求** |
| **序号** | **项目** | **单价** | **数量** | **总价** | **备注** |
| 1 | 妇科腔镜器械包 | 11 | 4 | 44 |  |
| 合计 |  | 44 |  |

**单套配置：**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **品名** | **规格** | **数量** | **单价** | **小计** |
| 1 | 转换器(10.5mm转5.5mm) | 10.5-5.5mm | 1 | 　 |  |
| 2 | 10mm穿刺器 | 10×95mm | 1 | 　 |  |
| 3 | 5mm穿刺器 | 5×95mm | 4 | 　 |  |
| 4 | 分离钳 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米  | 2 | 　 |  |
| 5 | 电凝钩 | 细钩状，L形， Ø 5 毫米 WL 340 毫米 | 1 | 　 |  |
| 6 | 输卵管钳 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 2 | 　 |  |
| 7 | 气腹针 | 气腹针，120mm长 | 1 | 　 |  |
| 8 | 吸引器（5mm） |  直径 5 毫米 WL 300 毫米 | 1 | 　 |  |
| 9 |  直径 10毫米 WL 300 毫米 | 1 | 　 |  |
| 10 | 长针持 | 插入鞘直径 5 毫米 | 1 | 　 |  |
| 11 | 腔镜剪 | 护套管绝缘直径 5 毫米 SL 330 毫米 | 1 | 　 |  |
| 12 | 长针头 | 5\*330mm | 1 | 　 |  |
| 13 | 12#针 | 12# | 1 | 　 |  |
| **单套总价** | 　 |  |